## Foglio1
Xpartenza | Ypartenza | Xarrivo | Yarrivo | scala | ang_partenza | ang_arrivo | ruota (antiorario) | trasla_X | trasla_Y
766.69 | 681.395 | 392609.74 | 4128305.49 | 1.002 | 10.8712 | 325.704 | 314.8328 | 391843.05 | 4127624.095
1754.757 | 871.1515 | 393442.64 | 4127737.41
988.067 | 189.7565 | 832.9 | -568.08
_scale _all 766.69,681.395 1.00204938503021 _rotate _all 766.69,681.395 314.832841414642 _move _all 0,0 391843.05,4127624.095 _zoom _E
Per realizzare una rototraslazione rigida con variazione uniforme di scala (trasformazione per "similitudine") di un disegno CAD, da un sistema di riferimento A (di "partenza") ad un sistema di riferimento B (di "arrivo"), si scelgano sul disegno da modificare due punti P1 e P2, preferibilmente molto distanti tra loro, dei quali siano note anche le coordinate nel sistema di riferimento B (quelle nel sistema di riferimento A sono certamente note in quanto possono leggersi direttamente con gli strumenti di interrogazione delle coordinate disponibili tra gli strumenti dell'interfaccia grafica.
- inserire nelle celle delle colonne "Xpartenza", "Ypartenza" i valori delle rispettive coordinate X e Y del punto P1 (riga 2) e del punto P2 (riga 3), nel sistema di coordinate di partenza;
- analogamente, inserire nelle celle delle colonne "Xarrivo", "Yarrivo" i valori delle rispettive coordinate X e Y del punto P1' (riga 2) e del punto P2' (riga 3), che rappresentano il punto riproiettato nel sistema di coordinate di arrivo
- nella riga 6 viene generata in automatico la linea di comando da copiare ed "incollare" nello spazio della linea di comando di AutoCAD o di Intellicad. Una volta partito il comando il disegno di partenza verrà scalato, ruotato e traslato in maniera da realizzare la trasformazione per similitudine ricercata. E' possibile che possano residuare piccole differenze, dovute ad approssimazioni di calcolo del sw CAD (troncamento di cifre significative)
Note on A2: ascissa del punto di applicazione delle trasformazioni di scalatura e rotazione (prima di applicare la traslazione)
Note on B2: ordinata del punto di applicazione delle trasformazioni di scalatura e rotazione (prima di applicare la traslazione)
Note on E1: fattore di scala da applicare al disegno per rendere le misure lineari del disegno equivalenti alle misure della mappa
Note on H1: rotazione degli assi del disegno di partenza per allinearlo con gli assi del sistema di riferimento della mappa (positivo in senso antiorario)
Note on I1: traslazione X dell'origine degli assi del disegno sull'origine degli assi del sistema di riferimento della mappa
Note on J1: traslazione Y dell'origine degli assi del disegno sull'origine degli assi del sistema di riferimento della mappa